Rzeszów dnia: 2019-10-28

Fundacja Medyk dla Zdrowia

ul. Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie zapytania ofertowego nr CDO/D/ 5/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów opisu przedmiotu zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 na dostawę montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy, zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na 6 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji na 6 tygodni od zawarcia umowy.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2140mm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej 2140mm.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym stalowa siatką?

Odpowiedź 3:

Zamawiający  nie dopuszcza łóżka z leżem wypełnionym stalowa siatką

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym z możliwością blokowania funkcji?

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z pilotem przewodowym z możliwością blokowania funkcji.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści materace przeciwodleżynowe wykonane z jednej warstwy pianki poliuretanowej  nietoksycznej, antyalergicznej o gęstości 30kg/m3 jednostrefowe?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza  materacy przeciwodleżynowych wykonanych  z jednej warstwy pianki poliuretanowej  nietoksycznej, antyalergicznej o gęstości 30kg/m3 jednostrefowe.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżka w kółkami w kolorze popielatym?

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza łóżka z kółkami w kolorze popielatym.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych klasa I. Ponadto sam produkt  oznaczony jest znakiem CE

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza deklarację zgodności zamiast certyfikatu CE.

Pytanie 8:

Czy zamawiający dopuści łożko wielofunkcyjne z wysokością barierek 37 cm od powierzchni leża co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza łożko wielofunkcyjne z wysokością barierek 37 cm od powierzchni leża.