Zał nr 1a

Kosztorys

Budynek usługowy

Obiekt lub rodzaj robót: Całodobowy Domu Opieki, prace wykończeniowe i adaptacyjne.

Lokalizacja:  Mielec ul. Partyzantów 21

Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynku

Inwestor: Fundacja Medyk dla Zdrowia, 35-055 Rzeszów ul. Szopena 1

| Lp. | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orgbud 909 0401-04-050 | Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi GKI, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 50 mm krotność = 1,000 | mkw | 180 |
| 2 | KNNR 3 0605-040-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor biały krotność = 1,000 | mkw | 280 |
| 3 | KNR 2-02 1102-02-050 | Przygotowanie podłoża pod tapety, dostarczenie tapet wraz z ich położeniem krotność =1,000 | mkw | 550 |
| 4 | KNNR 4 0230-020-115 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem min 45-tka krotność = 1,000 | kpl | 18 |
| 5 | KNNR 4 0115-090-112 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność = 1,000 | szt | 15 |
| 6 | KNNR 4 0211-010-112 | Stelaż do WC, wraz z osprzętem, miską ustępową montowane przy ścianie krotność = 1,000 | kpl | 10 |
| 7 | KNNR 2 1104-020-050 | Montaż ościeżnic drewnianych krotność = 1,000 | Mb | 63 |
| 8 | KNNR 2 1103-020-050 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - pokoje krotność = 1,000 | mb | 63 |
| 9 | KNNR 2 1105-020-050 | Dostarczenie Skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, fabrycznie wykończonych, 1- dzielne pełne, ponad 1,8kw | szt | 35 |
| 10 | KNR 5-08W 5082-201-046 | Wykonanie otworów pod oprawy w płytach gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm krotność = 1,000 | szt | 5 |
| 11 | KNR 5-08W 0211-01-040 | Przewody kabelkowe n.t. o mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu krotność = 1,000 | mb | 2100 |
| 12 | KNNR 5 0503-010-115 | Oprawy oświetleniowe nasufitowe - ledowe, krotność = 1,000 | szt | 55 |
| 13 | KNNR 5 0504-010-115 | Dostawa wraz z montażem systemu kamer, krotność =1,000 | szt | 10 |
| 14 | KNNR 5 0506-010-115 | Dostawa i montaż punktów elektrycznych z uziemieniem, | szt | 65 |