OFERTA (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

- Miejsce i data:

………………………………………………………………………………………………………………………

- Przedmiot pisma:

- Zapytanie ofertowe na Wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu utworzenia Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy ul. Partyzantów 21 w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”.

Numer pisma (postępowania):

1/2020

- Składający zapytanie ofertowe, zwany dalej „Zamawiającym”:

Fundacja Medyk dla Zdrowia.

ul. Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

tel. 17 865 20 94

http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/

biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

- Oferent (nazwa, adres, NIP, Regon, nr telefonu, adres e-mail):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Przedmiot oferty:

Przedstawiamy ofertę na: Wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu utworzenia Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy Partyzantów 21 w ramach realizacji projektu „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”.

- Inne wymagane postanowienia oferty i oświadczenia:

- Oferta sporządzona w języku polskim.

- Oferta według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty.

- Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena zawiera wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji zamieszczonych
 w zapytaniu ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego opublikowane na stronie internetowej http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/ Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy

- Oświadczam, że oferta jest podpisana przez osobę (osoby) uprawnione, zgodnie 
z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta.

- Oświadczam, iż zapoznałem/em się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję założenia w nim zawarte dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

- Oświadczam, iż akceptuję termin realizacji zamówienia.

- Oświadczam, iż akceptuję załączony do zapytania ofertowego projekt umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą):

Termin ważności oferty wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Parametry oferty:

- łączna cena brutto oferty:  .................................................................................................................

słownie złotych: ........................................................................................................

- podatek VAT   w wysokości ………..% …………………….………………………………..

- cena netto:  .................................................................................................................

słownie złotych: ........................................................................................................

| Lp. | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orgbud 909 0401-04-050 | Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi GKI, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 50 mm krotność = 1,000 | mkw | 180 |  |  |
| 2 | KNNR 3 0605-040-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor biały krotność = 1,000 | mkw | 280 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 1102-02-050 | Przygotowanie podłoża pod tapety, dostarczenie tapet wraz z ich położeniem krotność =1,000 | mkw | 550 |  |  |
| 4 | KNNR 4 0230-020-115 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem min 45-tka krotność = 1,000 | kpl | 18 |  |  |
| 5 | KNNR 4 0115-090-112 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność = 1,000 | szt | 15 |  |  |
| 6 | KNNR 4 0211-010-112 | Stelaż do WC, wraz z osprzętem, miską ustępową montowane przy ścianie krotność = 1,000 | kpl | 10 |  |  |
| 7 | KNNR 2 1104-020-050 | Montaż ościeżnic drewnianych krotność = 1,000 | szt | 35 |  |  |
| 8 | KNNR 2 1103-020-050 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych - pokoje krotność = 1,000 | szt | 35 |  |  |
| 9 | KNNR 2 1105-020-050 | Dostarczenie Skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, fabrycznie wykończonych, 1- dzielne pełne, ponad 1,8kw | szt | 35 |  |  |
| 10 | KNR 5-08W 5082-201-046 | Wykonanie otworów pod oprawy w płytach gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm krotność = 1,000 | szt | 5 |  |  |
| 11 | KNR 5-08W 0211-01-040 | Przewody kabelkowe n.t. o mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu krotność = 1,000 | mb | 2100 |  |  |
| 12 | KNNR 5 0503-010-115 | Oprawy oświetleniowe nasufitowe - ledowe, krotność = 1,000 | szt | 55 |  |  |
| 13 | KNNR 5 0504-010-115 | Dostawa wraz z montażem systemu kamer, krotność =1,000 | szt | 10 |  |  |
| 14 | KNNR 5 0506-010-115 | Dostawa i montaż punktów elektrycznych z uziemieniem, | szt | 65 |  |  |
| RAZEM: |  |

| <-N Nr | <-P Podstawa | <- Opis robót | <-J Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element | INSTALACJA WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 217/101/2 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 600˙mm, ocynkowane | m2 | 20,928 |  |  |
| 1.2 | KNR 217/101/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000˙mm, ocynkowane | m2 | 133,056 |  |  |
| 1.3 | KNR 217/101/4 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, ocynkowane | m2 | 30,600 |  |  |
| 1.4 | KNR 217/122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm | m2 | 41,460 |  |  |
| 1.5 | KNR 916/105/6 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 40 mm | m2 | 226,044 |  |  |
| 1.6 | KNR 217/130/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe, | szt | 80 |  |  |
| 1.7 | KNR 217/140/1 | /analogia/ Zawor wentylacyjny fi 125 | szt | 80 |  |  |
| 1.8 | KNR 217/323/1 | /analogia/ Centrala wentylacyjna | szt | 1 |  |  |
| 1.9 | Kalkulacja indywidualna | Przekucia w przegodach budowlanych | kpl | 1 |  |  |
| 1.10 | Kalkulacja indywidualna | Uruchomienia i regulacja | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres:

□2 lat               	      	                 □3 lat			                     □4 lat Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

- Załączniki do oferty:

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 7

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

- Wykaz robót budowanych – załącznik nr 4

- Dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie

- Wykaz osób –załącznik nr 5

- Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 6*

* jeżeli dotyczy

Podpisy osób uprawnionych, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla Oferenta